EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2006

A Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES e este Pregoeiro, designado pela Portaria CA/FUVATES – 06/06, de 12 de julho de 2006, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

# DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 27 de outubro de 2006 às 8 horas;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de outubro de 2006 às 8 horas 05 min.;

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de outubro de 2006 às 8 horas 15 min.;

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

# SEÇÃO I - DO OBJETO

  - A presente licitação tem como objeto a aquisição de Equipamentos para a execução do Projeto “Máquina de Facetamento – Facetar”, conforme quantidades e descrições à seguir:

LOTE 01

Item 01 – Módulo Conjunto de Controlador Lógico Programável

Componentes básicos necessários para completar o conjunto:

01 unidade da CPU principal com as seguintes características:

- controlador lógico programável com pelo menos 64kB de memória de carga externa;

- design modular, podendo ser expandido até 32 módulos;

- manutenção de dados retentivos sem necessidade de bateria;

- memória de dados expansível até 4 Mbyte e ter capacidade de leitura e gravação em modo de operação;

- sistema deve permitir carga e descarga remota de programa aplicativo;

- tempo de processamento de bit de no mínimo de 0,1 micro segundos, 0,2 micro segundos para palavras de 16 bits e 3 micro segundos para operações matemáticas com ponto flutuante;

- deve possuir 24 entradas digitais 24Vcc e 16 saídas digitais 24Vcc 0,5A integrado a CPU. Também deve apresentar 4 entradas analógicas com leitura configurável tensão ou corrente e 2 saídas analógicas configuráveis tensão ou corrente, integrado a CPU;

- capacidade de endereçamento de 1024 I/Os no mínimo;

- capacidade de comunicação em rede com outras CPUs do mesmo tipo, via repetidores ou acopladores de fibra óptica em RS485;

- deve possuir comunicação com protocolo do tipo Profibus DP até 12Mb/s com taxa de comunicação selecionável;

- funções de status visualizadas através de leds (mínimo Run, stop e falhas);

- funções integradas: contadores rápidos de 60Khz, 256 temporizadores, 256 contadores, relógio tempo real, bits de memórias e conjunto de operações básicas (lógicas binárias, salvamento, contagem, transferência, comparação, deslocamento, rotação, blocos de chamada de funções de salto) e controle PID.

01 unidade de fonte de alimentação com as seguintes características:

- tensão de entrada 110 a 230 Vac 60Hz;

- saída de 24Vcc +- 3% de 5 amperes com proteção contra curto-circuito.

01 unidade de cartão adicional de entradas analógicas com as seguintes características:

- cartão adicional de entradas analógicas universal;

- entradas de tensão suportadas: -1 a 5Vcc, -1 a 1Vcc, -10 a 10Vcc, -5 a 5 Vcc, -50 a 50 mVcc, -500 a 500 mVcc;

- entradas de corrente suportadas: -0...20mA, -10...10mA, -20...20mA e 4...20mA;

- deve suportar diagnóstico e interrupção de diagnóstico;

- todos os cartões de entradas e saídas deve possuir conector para saque rápido.

01 unidade de trilho para montagem dos módulos, fonte, CPU e demais placas.

01 unidade de software Step 7 C-WIN ou similar para programação do controlador lógico programável escolhido com as seguintes características:

- compatível com norma 61131, permitindo emprego de linguagens LADDER (diagrama de contatos), FBD (blocos funcionais), STL ou SCL (descrição em texto), IL (lista de instruções) e CFC (diagrama de funções seqüenciais);

- compatível com Windows 98/2000/XP, opcional para Linux;

- recursos de visualização de informação da CPU, incluindo estados lógicos, dados e mensagens de diagnósticos;

- o software de programação deve possuir opção de simulador do aplicativo desenvolvido sem precisar conexão física com a CPU;

- mídia com documentação completa.

01 unidade de cabo de programação com as seguintes características:

- possibilitar carga e descarregar o programa aplicativo na CPU para microcomputadores com interface direta à CPU;

- interface para programação em Profibus-DP de no mínimo até 1,5Mbit/s.

01 unidade de monitoração tipo interface OPC com as seguintes características:

- placa para slot PCI, com interface 9-pinos, para programação e comunicação e rede Profibus-DP;

- deve permitir configuração como mestre Classe 1 e Classe 2;

- suporte a Profibus DP mestre ou escravo com padrão DP-V0 e DP-V1;

- velocidade de transmissão até 12Mbit/s;

- interface OPC controlada através de driver de comunicação.

01 unidade do software SOFTNET ou similar para programação do OPC com as seguintes características:

- software de programação da placa Profibus-DP para slot PCI, permitindo controle da mesma para monitoração em tempo-real de redes industriais que usem o barramento de campo Profibus DP;

- compatível com Windows 98/2000/XP, opcional para Linux;

- mídia com documentação completa.

LOTE 02

Item 01 – Sensor com saída em Fieldbus

01 unidade de sensor inteligente com interface Foundation Fieldbus com as seguintes características:

- transmissor de Nível Ultrassônico com interface de comunicação no protocolo Foundaton Fieldbus (FF), compatível com norma IEC-611582;

- deve apresentar faixa de medição de até 5m com resolução menor ou igual a 1mm;

- freqüência de operação próxima a 70 KHz com distância de bloqueio máxima (blocking distance) de 25cm;

- dimensões do equipamento externo considerando carcaça (housing): largura máxima 17,2 cm, altura máxima 15cm e profundidade máxima 14,4 cm;

- dimensões do ultrassom: diâmetro máximo de 4 cm e altura máxima de 15 cm.

LOTE 03

Item 01 – Computador PC para bancada

01 unidade de computador pessoal para bancada de teste com as seguintes características:

- placa-mãe com Intel Pentium 4 HT 2,8GHz (ou AMD64 2800+) e 1GB de memória DDR2 compatível FSB 533MHz;

- placa-mãe deve possuir pelo menos 2 slots PCI, um slot AGP 8X, um slot PCI express 16X, interface IDE SATA, fireware, interface serial, interface paralela e DDR2;

- disco rígido SATA 160GB 7200 RPM;

- placa de vídeo baseada em chipset NVidia 128MB com saída DVI e SVGA;

- monitor CRT 17" tela plana, suportando 1280 x 1024 pixels a uma taxa de 65Hz;

- webcam USB 2.0 suportando resolução VGA (640x480);

- gabinete padrão mini-torre (largura máxima de 18cm, altura máxima de 41,5 cm e profundidade máxima de 47 cm) com pelo menos dois conectores USB frontais;

- fonte de alimentação 400W;

- teclado Internacional PS2;

- mouse ótico 520 dpi ou superior com duas teclas botão de rolagem (scroll) em interface PS2 ou USB;

- driver disquete 3 1/2”;

- gravador CD R/RW 48X, DVD R/RW 16X;

- estabilizador 1KVA com entrada 220V (Largura máxima 11cm Altura máxima 18,5 cm e profundidade máxima 17 cm).

LOTE 04

Item 01 – Sensor ótico tipo reflexivo

01 unidade  de sensor tipo reflexivo com as seguintes características:

- sensor fotoelétrico industrial com feixe difuso-reflexivo sem fundo (background);

- saída PNP ou NPN com freqüência de chaveamento mínima de 1500 variações por segundo;

- alimentação em 24Vcc;

- deve possui distância sensora de pelo menos 25cm e resolução de menor que 0,5mm;

- largura máxima de 4cm, altura máxima de 7,5 cm e profundidade máxima de 8,5 cm.

LOTE 05

Item 01 – Sensores de proximidade

Sensores de proximidade composto das seguintes unidades:

01 unidade  de sensor de proximidade indutivo com as seguintes características:

- sensor industrial de proximidade do tipo indutivo;

- deve possuir distância sensora de pelo menos 1cm e resolução de menor que 0,2mm;

- formato cilíndrico rosqueado;

- saída normalmente aberta ou normalmente fechada configurável;

- diâmetro máximo de 4 cm e largura máxima de 8,5cm.

01 unidade  de sensor de proximidade capacitivo com as seguintes características:

- sensor industrial de proximidade do tipo indutivo;

- deve possuir distância sensora de pelo menos 3cm e resolução de menor que 0,5mm;

- repetibilidade menor que 10%;

- formato cilíndrico rosqueado;

- saída normalmente aberta ou normalmente fechada configurável.

- diâmetro máximo de 4 cm e largura máxima de 8,5cm.

LOTE 06

Item 01 – Sensores de fim de curso

04 unidades  de sensor de fim de curso com as seguintes características:

- sensor de fim de curso por contato elétrico do tipo pistão vertical sem rodízio;

- saída normalmente aberta ou normalmente fechada configurável;

- percurso de operação de 1,8 mm ou inferior;

- deve suportar pelo menos 400000 acionamentos;

- largura máxima de 8cm, altura máxima de 4 cm e profundidade máxima de 3 cm.

LOTE 07

Item 01 – Sistema de ensaios para laboratório

Componentes básicos necessários para completar o sistema:

02 unidades de equipamento tipo controlador universal com as seguintes características:

- entrada universal que aceite termopares J, K, T, N, R, S, termorresistência Pt100, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc;

- amostragem de 5 ou mais medidas por segundo;

- resolução na medida de PV de até 12.000 níveis;

- entrada digital para contato seco com funções programáveis;

- entrada de setpoint remoto em 4-20 mA;

- saída relés 3A/250 Vca,  linear 4-20 mA, carga máxima de 550 ohms e pulso lógico;

- controle PID com auto-sintonia (auto-tune);

- modos automático e manual;

- soft-start programável para até 9999 segundos;

- rampas e patamares: com recurso de programa de pelo menos 40 segmentos;

- atualização da saída de controle em no máximo 200 ms;

- até dois alarmes temporizados entre 0 e 6500s;

- funções de alarme: mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor aberto e evento;

- função de bloqueio inicial;

- alimentação: 85 a 250 Vca, 50/60 Hz;

- fonte auxiliar de tensão 24Vcc/30 mA;

- comunicação RS485 protocolo Modbus RTU;

- painel frontal: IP65;

- caixa: IP30, ABS+PC UL94 V-0;

- circuito extraível pelo frontal sem desfazer a cablagem;

- dimensões de 48 x 96  mm.

02 unidades de transmissor de pressão absoluta de -1 a +1 bar com as seguintes características:

- transmissor de pressão absoluta de -1 a +1 bar;

- material em contato com o meio: cerâmica e inóx 1.4305 (AISI 303);

- precisão: 0,3% do fundo de escala, incluindo histerese, linearidade e repetibilidade;

- rosca ao processo: 1/4"-18 NPT;

- proteção para até duas vezes a faixa de medida;

- conector DIN 43650-A IP65, ou prensa cabo IP65 e cabo de 1,5m;

- saída de 4-20mA a 2 fios;

- alimentação de 11 a 33Vcc;

- compatibilidade eletromagnética conforme padrões CE;

- dimensões: 64x58x35mm.

02 unidades de transmissor de pressão absoluta  0 a +1 bar com as seguintes características:

- transmissor de pressão absoluta  0 a +1 bar;

- material em contato com o meio: cerâmica e inóx 1.4305 (AISI 303);

- precisão: 0,3% do fundo de escala, incluindo histerese, linearidade e repetibilidade;

- rosca ao processo: 1/4"-18 NPT;

- proteção para até duas vezes arange de medida;

- conector DIN 43650-A IP65, ou prensa cabo IP65 e cabo de 1,5m;

- saída de 4-20mA a 2 fios;

- alimentação de 11 a 33Vcc

- compatibilidade eletromagnética conforme padrões CE;

- dimensões: 64x58x35mm.

04 unidades de transmissor de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho com as seguintes características:

- transmissor de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho com haste 250 mm;

- saída de 4-20 mA, ou 20-4 mA com alimentação pelo loop;

- alimentação de 12 Vcc a 30 Vcc;

- faixa de medição de temperatura -40 a +120 ºC com precisão de 0,5ºC a 25ºC e máximo de  +/- 2ºC de  -40 a +80ºC;

- faixa de medição de umidade 0.0 a +100 RH com precisão de +/-1,5% entre 20 e 80 % RH;

- histerese da umidade de +/-1%;

- resolução das medidas de temperatura em 0,1ºC e umidade em 1% RH;

04 unidades de servidor de dados para ensaio com as seguintes características:

- servidor de dados capaz de realizar a aquisição e transmissão de dados e fazer a integração de equipamentos e sensores à internet e ethernet;

- deve permitir conexão por rede celular, linha discada, rádio, rede local ou remota;

- deve funcionar como servidor de páginas web dinâmicas (HTML), permitindo a supervisão on-line ou histórica dos dados, através de navegador internet;

- deve permitir a aquisição de dados por entradas próprias incorporadas ou por equipamentos externos ligados  por interface RS485 via protocolo Modbus;

- deve suportar supervisão por SCADA utilizando o protocolo ModbusTCP e notificação de condições anormais por email ou mensagem em celular;

- entradas de 8 canais analógicos por módulo;

- deve aceitar entradas  J, K, T, E, N, R, S, B; 4-20mA, Pt100, 0-50mV sem alterar hardware;

- memória interna  de 128k registros e relógio de tempo real;

- resolução do conversor A/D de 14 bits;

- precisão de 0,1% do span;

- varredura de 8 canais em pelo menos 0,5 segundos;

- intervalo entre medidas: de 0,2s a 1 dia;

- alimentação: 85-264Vca;

- alarmes: 2 relés 3A para os 8 canais;

- entrada digital para START/STOP remoto;

- comunicação RS-485, protocolo MODBUS, 19200 bps;

- fixação em trilho DIN 35mm;

- gabinete em ABS dimensões máximas 105x90x60mm.

05 unidades de registrador para PC com software para registro e visualização dos dados na forma de gráficos, barras e displays com as seguintes características:

- duas entradas analógicas, uma entrada digital e sensor interno de temperatura ambiente;

- entradas analógicas configuráveis para Termopares J, K, T, E, N, R, S e B, termorresistência Pt100 (3 fios), 4-20 mA, 0-50 mVcc ou 0-10 Vcc.

- precisão: 0,2% da faixa máxima para Pt100, corrente ou tensão. 0,25% da faixa máxima,   ±3 °C para termopares R, S e B; 0,25% da faixa máxima ±1 °C para demais termopares; ± 1,5ºC para sensor de temperatura ambiente;

- taxa de aquisição de 8 a 128 amostras por segundo, dependendo da resolução;

- resolução A/D configurável de 15 a 11 bits, dependendo da taxa de aquisição;

- compensação automática da junta-fria para termopares e da resistência dos cabos para Pt100;

- entrada digital para contato seco ou nível de tensão;

- interface com o computador via barramento USB V1.1 Plug and Play;

- conexão USB usando conector Mini-B incluindo  cabo de 1,5 m com Plugs Mini-B e A;

- duplo protocolo de comunicação: ASCII e Modbus RTU;

- alimentação pelo barramento USB com consumo <100 mA;

- software Windows para configuração, visualização, registro e exportação de dados. Permite comunicação simultânea com múltiplos módulos deste registrador;

- formatos de exportação de dados: txt, xls, rtf, pdf, html, xml, dbf, csv;

- compatível com Windows 2000, XP e superiores;

- alojamento em ABS, dimensões máximas: 70 x 60 x 18 mm.

01 unidade de registrador eletrônico de temperatura e umidade com as seguintes características:

- faixa de medição de temperatura -40 a +120 ºC com precisão de 1ºC a 25ºC;

- faixa de medição de umidade 0.0 a +100 RH com precisão de +/-3% entre 20 e 80 % RH;

- resolução das medidas temperatura em 0,1ºC e umidade em 0,1% RH;

- memória interna de 32k registros;

- bateria interna de lítio;

- grau de proteção IP65;

- dimensões máximas 60 x 70 x35 mm;

- interface infra-vermelho para comunicação com PC ou Palm;

- software para aquisição dos dados em PC para Windows  98, 2000 e XP e opcional Linux.

04 unidades  de interface ótica Infra-vermelho-USB com as seguintes características:

- interface ótica Infra-vermelho USB para comunicação do sistema de ensaios com computadores de mão (tipo Palm) ou semelhantes;

- padrão IR-Link3;

- deve incluir software para aquisição de dados.

04 unidades de conversor USB RS485/RS422 com as seguintes características:

- conversor isolado USB RS485/RS422;

- interface com o computador através de USB V1.1 Plug and Play;

- driver de porta serial virtual para sistemas operacionais: Windows 98/ME/XP/2000/CE, MAC e Linux 2.4.20 ou superior;

- interfaces de campo: RS485 Half Duplex (dois barramentos), RS485 Full Duplex ou RS422;

- controle de fluxo automático para RS485 Half Duplex;

- resistores de terminação 120 Ohms internos;

- taxa de comunicação de 300 bps a 1Mbps;

- comprimento máximo dos cabos RS485/RS422 de 1200 m;

- LEDs indicadores de transmissão e recepção de dados;

- alimentação pelo barramento USB com consumo <100 mA;

- isolação de 1500Vcc entre a interface USB e a interface RS485/RS422;

- proteção no barramento RS485/422: ±60 Vcc, 15 kV ESD;

- conexão USB via conector Mini-B, acompanhando cabo de 1,5 m com Plugs Mini-B e A;

- conexão RS485/422 com conector para fios até 1,5 mm2 (16 AWG);

- alojamento em ABS com dimensões máximas 70 x 60 x 18 mm.

04 unidades de sensor PT-100 em vidro com dimensões de 1mmx10mm.

06 unidades de sensor PT-100 em substrato cerâmico miniatura.

04 unidades de controlador universal de processos com as seguintes características:

- duplo display a LED: vermelho com 18 mm e verde 13 mm;

- deve aceitar termopares J, K, T, N, R, S, termorresistência Pt100, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc;

- amostragem de pelo menos 5 medidas por segundo;

- resolução na medida de PV de 12.000 níveis;

- entrada digital para contato seco;

- entrada de setpoint remoto em 4-20 mA;

- quatro relés 3A/250 Vca, configuráveis individualmente como controle ou alarme;

- saída 4-20 mA isolada com 1500 níveis de resolução, carga máxima de 550 ohms. Função de controle ou retransmissão de PV ou SV;

- controle ON-OFF e PID com auto-sintonia (auto-tune);

- soft-start programável até 9999 segundos;

- rampas e patamares podendo ser programadas com até 40 segmentos;

- atualização da saída de controle a 200 ms;

- funções de alarme: mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor aberto e evento;

- alimentação: 85 a 250 Vca, 50/60 Hz; opcional 24 Vcc/ca;

- consumo máximo de 3 VA;

- fonte auxiliar de tensão 24Vcc/30 mA;

- comunicação RS485 protocolo Modbus RTU;

- painel frontal IP65, Policarbonato UL94 V-2;

- caixa IP30, ABS+PC UL94 V-0;

- dimensões máximas: 96 x 96 x 92 mm.

04 unidades de transmissor de temperatura com saída 4-20mA com as seguintes características:

- transmissor isolado de temperatura;

- sensor de entrada programável para termopares tipo J, K, T, N, E, R, S, B, Pt100 a 2 ou 3 fios e 0-50mV;

- saída 4-20mA ou 20-4mA a 2 fios com alimentação pelo loop;

- alimentação: 12 a 35 Vcc;

- saída de corrente linearizada e com compensação de junta-fria para termopares;

- deve incluir software configurador para Windows;

- ajuste local para offset de sensor (sem necessidade do software configurador);

- precisão de  +-0,15% do fundo de escala para Pt100, tensão e corrente, e +-0,25% do fundo de escala para os termopares;

- faixa de trabalho (range) programável;

- efeito da Temperatura: 0,003% SPAN/ºC;

- proteção para quebra de sensor programável para início ou fim da escala;

- dimensões máximas: 44mm(diâmetro) x 25mm(altura)

04 unidades de transmissor de temperatura com saída 0-10Vcc com as seguintes características:

- transmissor isolado de temperatura;

- sensor de entrada programável para termopares tipo J, K, T, N, E, R, S, B, Pt100 a 2 ou 3 fios, 0-50mV, 0-10Vcc, 0-20mA e 4-20mA;

- saída de 0-10Vcc;

- alimentação: 12 a 35 Vcc;

- saída  com compensação de junta-fria para termopares;

- deve incluir software configurador para Windows 98/2000/XP;

- ajuste local para offset de sensor (sem necessidade do software configurador);

- precisão de +/- 0,15% do fundo de escala para Pt100, tensão e corrente, e +-0,25% do fundo de escala para os termopares;

- faixa de trabalho (range) programável;

- efeito da temperatura: 0,003% SPAN/ºC;

- proteção para quebra de sensor programável para início ou fim da escala;

- dimensões máximas: 72x78x19mm

04 unidades de licença de software FieldChart ou similar para exibição de dados com as seguintes características:

- licença de software para coleta de dados e registro gráfico online de até 64 variáveis simultâneas;

- deve suportar geração de gráficos e planilhas, históricos e alarmes individualmente ajustáveis, compatível com todos os demais equipamentos do sistemas de ensaio acima listados;

- compatível com Windows  98, 2000 e XP.

LOTE 08

Item 01 – Placa de aquisição para câmera

01 unidade de placa de aquisição para câmera com as seguintes características:

- placa de aquisição de vídeo (frame grabber) com padrão PCI ou PCI express;

- deve suportar entrada para câmera de vídeo suportando aquisição de 30 quadros por segundo;

- resolução de 10bits por componente de cor.

- deve suportar padrões NTSC (752X494 pixels) ou PAL (752X548 pixels) configurável;

- deve operar em modo entrelaçado e progressivo;

- driver e software de aquisição para Windows 98/2000/XP, opcional para Linux.

LOTE 09

Item 01 – Módulo de PC industrial

Componentes básicos necessários para completar o conjunto:

01 unidade de placa de PC industrial com as seguintes características:

- placa de PC industrial PCISA para processador Intel soquete PGA 478 Pentium IV, FSB de 400MHz ou superior e memória DDR;

- deve suportar controladora VGA, Ethernet 10/100, IDE ATA 66/100, porta serial e pelo menos 2 portas USB2.0;

- equipamento deve incluir Pentium IV 2.8GHz e memória DDR 256MB ou 512MB;

- dimensões largura máxima de 20cm e altura máxima de 14cm.

01 unidade de backplane p/ PC Industrial com as seguintes características:

- placa de conexões para ligação de placas de PC industrial e periféricos do mesmo tipo (interligação de cartões de PC industrial com outras placas);

- deve suportar pelo menos 3 conexões PCI e 3 PCISA;

- deve suportar conexão de fonte alimentação padrão ATX.

01 unidade de placa de aquisição para câmera com as seguintes características:

- placa de aquisição PCI ou PCISA com pelo menos 2 entradas de câmeras;

- deve suportar padrões NTSC (752X494 pixels) e PAL (752X548 pixels);

- driver de comunicação para Windows 98/2000/XP incluso.

01 unidade de fonte de alimentação com as seguintes características:

- fonte de alimentação de PC padrão ATX;

- potência mínima de 400W RMS.

LOTE 10

Item 01 – Conjunto de dispositivos de armazenamento de dados para PC

Componentes básicos necessários para completar o conjunto:

01 unidade de gravador de mídia com as seguintes características:

- gravador de CD-R/RW 32x, DVD R/RW 8x;

- interface padrão IDE Fast ATA.

01 unidade de dispositivo de memória de massa móvel com as seguintes características:

- Disco rígido IDE Fast ATA 250GB;

- Velocidade de 7200RPM;

- Case (gaveta) USB 2.0 para ligação externa.

LOTE 11

Item 01 – Conjunto de sensor laser

Componentes básicos necessários para completar o conjunto:

01 unidade de cabeça sensora laser ZX-LD40 com as seguintes características:

- sensor de medição laser por difusão;

- saída em 1 mW, com resolução de 2 micrômetros;

- feixe de largura 10 mm;

- distância de medição de 40 mm, com faixa de medição de +/-10mm;

- linearidade 0,2% FS;

- alimentação 12 a 24 VDC;

- encapsulamento IP50.

01 unidade de amplificador/controlador para cabeça laser com as seguintes características:

- Compatível com cabeça laser descrita acima;

- saídas de 4-20 mA em carga até 300 ohms, e de zero a 5V, com impedância máxima da fonte de 100 ohms;

- período de medição 150 microsegundos, até 2048 contagens;

- indicação do valor lido com possibilidade de ajuste de níveis de aceitação/rejeição no próprio amplificador;

- memória de pico máximo e mínimo;

- sistema sample and hold;

- ajuste de sensibilidade;

- capacidade de aprendizagem de posição;

- ajuste de histerese;

- detecção da deterioração do sinal do laser;

- alimentação 12 a 24 VDC.

LOTE 12

Item 01 – Multímetro digital 6 ½ dígitos

01 unidade de multímetro digital 6 ½ dígitos com as seguintes características:

- precisão CC a 10V melhor ou igual a 0.0030 % da leitura + 0.0005% da faixa (10V) para um ano após calibração;

- precisão CA True RMS igual ou melhor que 0.005% da leitura + 0.003% da faixa para sinais de 10 Hz 20 kHz;

- velocidade de leitura 1000 leitura/s a 6 1/2 dígtos e 10000 leituras/s a 51/2 dígitos;

- interfaces USB, GPIB e rede LAN;

- medição de resistência a 2 e 4 fios com precisão igual ou superior a 0.0006% da leitura + 0.0001% da faixa;

- medição de corrente CA e CC;

- medição de frequência, período, capacitância e temperatura;

- memória não volátil mínima de 50K;

- display duplo

LOTE 13

Item 01 – Osciloscópio digital com memória

01 unidade de osciloscópio digital c/ memória de 8 milhões de pontos com as seguintes características:

- osciloscópio digital mixed-mode 100 Mhz;

- display colorido resolução XGA;

- taxa de amostragem mínima de 2 giga amostras por segundo;

- detecção de picos de 1ns;

- 4 canais de osciloscópio mais 16 canais lógicos, FFT, trigger por barramento CAN, I2C, SPI e USB;

- interfaces USB 2.0 GPIB e 10/100 Mbps LAN;

- saída de video XGA;

- memória de profundidade minima de 8Mpts;

- deve incluir software de captura de dados para Windows 98/2000/XP, opcional para Linux.

LOTE 14

Item 01 – Software supervisório Elipse ou similar

01 unidade de software supervisório Elipse ou similar com as seguintes características:

- software para desenvolvimento de telas de supervisório;

- suporte com pelo menos 128 variáveis de controle/exibição (tags);

- licença para 2 ou mais máquinas;

- compatível com Windows 98/2000/XP, opcional e Linux.

LOTE 15

Item 01 – Sistema operacional e aplicativos Windows XP

01 unidade de sistema operacional Windows XP com as seguintes características:

- licença de sistema operacional Windows XP;

- licença de software para geração de backup Norton Ghost versão 10;

- licença do pacote de programação Windows CE (Microsoft Windows CE Toolkit) para programa Visual C++ versão 5.0 ou superior.

LOTE 16

Item 01 – Licença de software Matlab Data acquisition toolbox ou similar

01 unidade de Licença de software Matlab Data acquisition toolbox ou similar com as seguintes características:

- biblioteca matemática para permitir aquisição de dados.

- obrigatório rodar junto com o software Matlab;

- compatível com sistemas operacionais Windows98/2000/XP e Linux.

LOTE 17

Item 01 – Kit para aquisição de dados

01 unidade de kit para aquisição de dados com as seguintes características:

- placa de aquisição de dados com 16 entradas analógicas de 16 bits cada;

- velocidade de leitura de 1 milhão de amostras por segundo;

- entradas programáveis entre ±100 mV e ±10 V;

- duas saídas analógicas de 16-bits cada com taxa de 2.8 MS/s;

- 24 entradas/saídas digitais;

- 32 contadores, trigger analógico ou digital;

- 8 linhas de clock a 1MHz;

- entradas em quadratura para encoders;

- compatibidade com sensores inteligentes padrão IEEE 1451.4;

- deve incluir software de medição e análise, cabo e bloco de conexão, além de software Labview 7.1 ou similar com licença de uso acadêmico.

LOTE 18

Item 01 – Conjunto de encoders

04 unidades de encoders óticos com as seguintes características:

- encoder ótico absoluto multivoltas com mínimo de 4000 pontos por rotação – real sem interpolação;

- resolução de 12 bits;

- deve suportar velocidades até 5000 rpm;

- alimentação 5V;

- saída senoidal ou a fotodiodo;

- montagem com saída lateral de cabo com mínimo 1 m de comprimento;

- acoplamento para eixo de 6mm padrão servo;

- temperatura de operação 0 a 70ºC.

LOTE 19

Item 01 – Câmera para Inspeção visual

01 unidade de câmera para inspeção visual com as seguintes características:

- câmera de vídeo colorida CCD ou CMOS;

- deve suportar resolução NTSC (752X494 pixels) ou PAL (752X548 pixels) a taxa de 30 quadros por segundo;

- controle por interface USB ou serial;

- sensibilidade acima de 2000 Lux;

- ajuste de foco regulável.

  - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Licitações-e e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

# A despesa com a aquisição dos equipamentos de que trata o objeto deste Edital é oriunda do Convênio 0.1.04.0865-00, firmado em 15 de dezembro de 2004, entre a FUVATES e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, sendo limitada ao previsto no Plano de Trabalho do Convênio.

# SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as exigências contidas neste Edital.

  - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

- estejam constituídos sob a forma de consórcio;

- empresa ou sociedade estrangeira;

- empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

- estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;

- tenham funcionário ou membro da Administração da FUVATES, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico;

- funcionário da FUVATES ou membro de sua administração.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, no qual também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FUVATES, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A participação no processo implica no aceite pelas licitantes das condições contidas neste edital e a concordância tácita que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção XIII – Da Habilitação. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação específica.

# SEÇÃO IV – DA PROPOSTA

  - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o lote e o item para o qual deseja enviar proposta, o valor unitário e o valor total por item, sendo este último considerado para efeito da fase de lances, e a descrição do produto ofertado, indicando marca, modelo e prazo de garantia.

  - Para os lotes que contenham vários itens, a licitante somente poderá participar do lote se participar de todos os seus itens.

  - Nos valores finais ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, taxas e as despesas decorrentes da execução do objeto. A FUVATES é imune do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, conforme Processo Judicial nº 2001.71.14.004492-6, sendo que as propostas deverão ser apresentadas desconsiderando o valor deste imposto.

  - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Pregão.

  - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

  - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

# SEÇÃO V - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

  - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

  - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

  - A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

# SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

  - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

# SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

  - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

  - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

  - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

  - Se alguma licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema, mediante solicitação fundamentada.

  - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexeqüível.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

  - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

SEÇÃO IX – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

9.1 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.2 No caso de desconexão do Pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.

SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO

Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor de referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

#### SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor disponível para a contratação.

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

  - Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da  FUVATES ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

  - Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias ou se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

  - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento da amostra, caso necessário, e dos documentos de habilitação.

#### SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

  - O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, que deverá ser encaminhada à FUVATES, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a partir da solicitação, no horário das 14 às 17 horas.

  - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante habilitada, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, nº de referência, código do produto e modelo.

  - Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação.

  - Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido.

#### SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO

  - A licitante vencedora deverá apresentar documentos relacionados a seguir:

a) Relativos à Habilitação Jurídica:

  - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

b) Relativos à Regularidade Fiscal:

  - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

  - Certidão Negativa de Débitos: FGTS, INSS, Estadual, Federal e Municipal.

  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço.

  - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente.

  - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.

  - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

  - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

SEÇÃO XIV – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

  - A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos na seção anterior, deverão ser remetidos via fax, para o número (051) 3714-7001, aos cuidados do Setor de Suprimentos, ou para o endereço eletrônico licitacao@univates.br, no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro.

  - A proposta e os documentos remetidos via fax ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada ao Pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, desde que a empresa tenha sido habilitada, à Coordenação de Suprimentos da FUVATES, situada na rua Avelino Tallini, 171, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95.900-000.

SEÇÃO XV - DO RECURSO

  - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

  - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso para o endereço eletrônico licitacao@univates.br, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O objeto deste Pregão será adjudicado POR LOTE, após decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação da Autoridade Competente da FUVATES.

SEÇÃO XVII – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE

  - Caberão ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005.

  - À Autoridade Competente da FUVATES caberá:

- adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se houver interposição de recurso;

- homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;

- anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

- revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

  - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

SEÇÃO XVIII - DO PEDIDO DE COMPRAS

Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração da FUVATES enviará a licitante vencedora, pedido de compras, dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, ou entregará diretamente, sujeito à aceitação da licitante, em igual prazo, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

#### SEÇÃO XIX - DOS ENCARGOS DA FUVATES

#### Caberá à FUVATES permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para a entrega e instalação dos produtos adquiridos, prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante vencedora e solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.

#### SEÇÃO XX – DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

Caberá à licitante vencedora respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da FUVATES, efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo de assinado pela Administração da FUVATES e manter, durante o período de execução, o atendimento das condições de habilitação exigidas neste Pregão.

#### SEÇÃO XXI -  DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO

  - A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratual no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do pedido de compras, em dia de expediente, no horário das 14h às 17h.

  - A entrega e a instalação dos produtos serão acompanhadas e fiscalizadas por um, ou mais, representante da Administração da FUVATES, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

  - A atestação das notas fiscais correspondentes à aquisição dos bens caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado da FUVATES ou a outro servidor designado para esse fim.

  - Em caso de atraso injustificado na entrega ou instalação dos produtos será aplicada multa de mora à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5% sobre o valor da aquisição, por dia de atraso, até o limite de 10 dias.

SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO

  - A licitante vencedora deverá apresentar ao Serviço de Almoxarifado da FUVATES nota fiscal discriminada para liquidação e pagamento da despesa pela FUVATES, quando da entrega do objeto contratual, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.

  - O pagamento será efetivado em parcela única, na primeira quarta-feira, 10 (dez) dias após a entrega do(s) equipamento(s) licitado(s) pela licitante(s) vencedora(s).

  - O pagamento da nota fiscal somente será efetivado após a verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, além do cumprimento das obrigações assumidas neste Edital e da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.

  - A FUVATES reserva-se o direito de recusar o pagamento se os produtos fornecidos não estiverem de acordo com as especificações dispostas neste Edital.

  - A FUVATES poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

SEÇÃO XXIII - DA GARANTIA E DA VALIDADE

  - O prazo de garantia (assistência técnica gratuita) do objeto contratual será, no mínimo, de 12 (doze) meses.

  - Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante deverá complementar a garantia do equipamento ofertado pelo tempo restante.

SEÇÃO XXIV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio de campo próprio do sistema, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

  - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do e-mail licitacao@univates.br.

  - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

SEÇÃO XXV – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

  - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

  - Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da Administração do FUVATES.

#### SEÇÃO XXVI - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado.

Lajeado/RS, 16 de outubro de 2006

Cíntia Agostini

Pregoeira